CONTENUS D'ENSEIGNEMENT, PARTIE PROFESSIONNELLE

1) Electricité générale.

2) Distribution, appareillage et Protections.

3) Electronique de puissance ; convertisseurs.

4) Récepteurs et générateurs.

5) Automatique et informatique industrielle.

6) Physique générale.

7) Gestion de production, qualité, fiabilité et maintenance.

8) Systèmes mécaniques d'application de l'énergie électrique.

1. Electricité générale

sommaire

1-1. - Electrocinétique en régime variable

1-11. - Loi d'Ohm généralisée en régime variable, puissance instantanée.

1-12. - Régimes transitoires, systèmes du premier et du second ordre.

1-13. - Dipôles et quadripôles passifs linéaires en régime sinusoïdal, impédances d'entrée et de sortie, diagrammes d'amplitude et de phase.

1-14. - Tensions et courants triphasés, montages étoile ou triangle en régime déséquilibré.

1-15. - Valeurs moyenne, efficace, développement en série de Fourier d'un signal périodique, application à l'électronique de puissance.

1-16. - Puissances en régime périodique. Puissances active, réactive, déformante, apparente, facteur de puissance.

1-2. - Electromagnétisme

1-21, - Loi de Laplace, théorème d'Ampère, forces magnétomotrices, applications.

1-22. - Induction électromagnétique, loi de Lenz, fem., inductance, induction mutuelle, autoinduction.

1-23. - Ferromagnétisme.

Aimantation, circuits magnétiques, réluctance, méthode des caractéristiques partielles, électro-aimant, circuit magnétique en présence d'aimants.

1-24. - Bobine à noyau de fer alimentée en régime périodique.

1-25, . Champs tournants fondamental et harmoniques, définition, création, fem- induite.

1-3. - Electronique de base étude des fonctions

1-31. - Amplification .

- amplificateur, sommateur, intégrateur, filtres actifs, conversion tension fréquence ;

- éléments utilisés : amplificateur opérationnel, amplificateur opérationnel de transconductance, amplificateur de courant par un transistor ou deux transistors complémentaires.

1-32. - Comparaison et génération de signaux .

- comparateur, comparateur à hystérésis, astable, monostable, temporisateur ;

- éléments utilisés ; circuits intégrés linéaires et circuits intégrés spécialisés réalisant la fonction.

1-33. - Commutation:

- interrupteurs électroniques non commandés et commandés à l'ouverture et à la fermeture, unidirectionnels et bidirectionnels en courant, commutation naturelle et forcée :

- éléments utilisés ; diodes, thyristors, transistors bipolaires et à effet de champ ;

- choix de la commande de l'interrupteur et de son dissipateur thermique.

1-34. -  logique :

- fonctions élémentaires, comparateur, mémoires, multiplexeur, décodeur, transcodeur, compteur, opérateurs arithmétiques ;

- logique combinatoire et séquentielle, analyse et synthèse d'une fonction complexe ;

- éléments utilisés ; principales fonctions intégrées des différentes familles logiques usuelles, réseaux logiques programmables.

1.35. - Isolation galvanique:

- magnétique, électromagnétique et optique :

- éléments utilisés. sonde à effet Hall, transformateur, dispositifs optoélectroniques.

1-36. - Conversion analogique numérique et numérique analogique.

2. Distribution, appareillage et protections

sommaire

2-1, - Distribution

- systèmes et réseaux (MT et BT),

- lignes et câbles,

postes et transformation d'abonnés.

2-2. - Appareillage et protections

2-21. - Sectionnement:

- circuit principal, circuits auxiliaires ;

- pouvoir d’ouverture et de coupure ;

- problème de condamnation de manœuvres ;

- association avec fusibles.

2.22. - Etablissement et interruption du courant.

Arc électrique: effet thermodynamique, soufflage électromagnétique, pneumatique, par fragmentation, coupure dans l'huile, l'air comprimé, le vide, le SF6, coupure statique.

2-23. - Régulation d'énergie.

Optimisation de la fourniture d'énergie.

2-24. . Protection

- disjoncteur, usage industriel et domestique ;

- coupe circuit à fusibles, usage industriel et domestique ;

- relais de protection ;

- coordination et sélectivité.

2-25. - Matériaux associés à la technique de l'appareillage.

2-26. - Protection des personnes.

Protection différentielle, régimes de neutre.

3. Electronique de Puissance : convertisseur

sommaire

3-1. - Conversion alternatif - continu

3-11. - Redresseurs non commandés :

- montages monophasés et polyphasés à commutation simple, double et série, groupement de redresseurs ;

- débit  sur circuit inductif, dimensionnement de l'ensemble transformateur associé au pont, filtrage par inductance, méthode harmonique, commutation des diodes, empiétement, chutes de tension en charge, perturbations induites dans le réseau ;

- filtrage par condensateur: étude qualitative des courants et tensions, dimensionnement des éléments, application à l'alimentation stabilisée avec régulateur de tension.

3-12. - Redresseurs commandés.

3-121. - Montages mixtes.

3-122. - Montages tout thyristors :

- fonctionnement en redresseur;

- réversibilité du montage, conditions nécessaires à ce type de fonctionnement.

3-123. - Groupement de redresseur à thyristors :

- groupement en série ;

- groupement en antiparallèle, avec et sans courant de circulation,

3-124. - Applications des montages redresseurs:

- comparaison des différents montages: harmoniques de tension et courant, dimensionnement du transformateur, de la bobine de lissage, des redresseurs, chute de tension en charge, puissance réactive en ligne :

- réversibilité des redresseurs: apPlication à la commande des machines à courant continu, fonctionnement dans un, deux ou quatre quadrants.

3-2. - Conversion continu - continu

3-21. - Structures des hacheurs ;

- hacheurs série, parallèle, à accumulation, réversibles deux et quatre quadrants en demi pont et en pont.

3-22. - Utilisation des hacheurs:

- application à la traction électrique, freinage en récupération ;

- variation de vitesse des moteurs à courant continu, structure d'un variateur de vitesse redresseur non commandé - hacheur, comparaison avec les montages redresseurs commandés ;

- constitution d'une alimentation à découpage.

3.23. - Constitution des hacheurs :

- hacheurs à transistors : commande de base, commutation, transistors bipolaires, M-O-S-;

- hacheurs à thyristors, montages d'extinction ; exemples.

3.3. - Conversion continu - alternatif

3.31. - Structure des onduleurs ;

- onduleurs de tension en demi pont, en pont, triphasés ;

- différentes commandes : décalée, à modulation de largeur d'impulsions;

- commutateur de courant.

3-32. - Applications des onduleurs .

- variateurs de vitesse pour mateur asynchrone : structure des variateurs, fonctionnement à U/f = constant, réversibilité de l'ensemble, dimensionnement des éléments, harmoniques de tension, de courant et de couple;

- chauffage par induction ; onduleurs à circuit oscillant, exemple de montage à thyristors.

- onduleurs à thyristors à commutation forcée: exemples de montages, application au démarrage des machines synchrones autopilotées, des machines asynchrones et des onduleurs de sécurité.

3-4. - conversion alternatif - alternatif

3-41. . Gradateurs monophasé et triphasé ;

- utilisation sur charge résistive ou inductive, application à la variation de vitesse des moteurs universels, démarrage des moteurs asynchrones, contacteur statique.

3-42. - Cycloconvertisseurs;

- structure, utilisation, réversibilité, fonctionnement à U/t = constant, harmoniques.

4. Récepteurs et générateurs

sommaire

4-1. - Machines à courant continu

4-11. - Bilan énergétique.

Méthodes directes et indirectes de mesurage.

4-12. . Exploitation des caractéristiques des machines associées à leur commande (convertisseurs continu - continu et alternatif - continu) et à leur charge,

Possibilité de fonctionnement dans un, deux ou quatre quadrants, fonctionnement à couple constant, à puissance constante, à vitesse constante.

4.13. - Etude mécanique du régime transitoire de l'ensemble du dispositif.

Réponse à une variation de la commande ou à une modification de la charge. Mise en vitesse et freinage de la machine à courant continu.

4-2. - Machine synchrone

4-21. - Alternateur:

- caractéristiques électriques, détermination par méthodes directes et indirectes ;

- alternateur couplé sur un réseau, transfert d'énergies active et réactive,

4-22. - Moteur synchrone.

Etude électrique et mécanique :

- à tension et fréquence constante ;

- à fréquence variable, fonctionnement à U/f = constant.

4-23. - Machine synchrone autopilotée.

Structure du dispositif, étude du fonctionnement et de la réversibilité.

4-24. . Moteurs pas à pas :

- moteurs à aimants permanents, à réluctance variable, hybrides ;

- caractéristiques statiques et dynamiques, performances ;

- commande. alimentation et utilisation des moteurs pas à pas.

4-3, - Machines asynchrones

4-31. - Constitution, principe de fonctionnement.

4-32. - Caractéristiques électromécaniques à fréquence constante, diagramme du cercle simplifié, démarrage, réversibilité de vitesse par action sur le rotor.

4-33. - Caractéristique de l'ensemble onduleur - machine asynchrone. Fonctionnement à U/f = constant, réversibilité, performances selon le type

de convertisseur utilisé.

4-4. - Transformateurs

4-41. - Transformateur monophasé .

- rendement, marche en parallèle.

4-42. - Transformateur triphasé :

- constitution et différents couPlages, indice horaire ;

- étude en régime déséquilibré, composantes symétriques.

4-43. - Fonctionnements particuliers;

- autotransformateur, transformateurs de mesure :

- transformateur en régime non sinusoïdal de courant ou de transformateur d'impulsions.

5. Automatique et informatique industrielle

sommaire

5.1. - Conversion d'une grandeur physique en une information électrique

- Principes physiques des capteurs les plus utilisés.

- Principaux types de capteurs, exemples caractéristiques dans domaines analogique et numérique.

- Interfaçage.

- Echantillonnage et numérisation d'un signal.

- Traitement numérique du signal.

5-2. - Algorithmique et programmation structurée

- Architecture d'un micro ordinateur, système d'exploitation,

- Programmation structurée et algorithmique dans un langage de haut niveau (analyse, organigramme).

- Langage booléen, diagramme fonctionnel.

5-3. - Logique programmée

- Structure d'un microprocesseur.

- Fonctionnement d'un microprocesseur.

- Les entrées-sorties, principaux types, modes Programmé ou par interruption.

- Système de développement: programmes éditeur, assembleur et macro assembleur, code relogeable, programme de mise au point, émulation.

- Applications ; description et réalisation de systèmes automatiques séquentiels et de systèmes automatiques intégrant des contraintes temporelles.

5-4. - Systèmes programmables industriels

- Structure, entrées / sorties, langages de programmation ; booléen et diagramme fonctionnel.

- Systèmes personnalisés,

- Automate programmable industriel.

- Micro-ordinateur industriel.

- Protocoles d'échange, réseaux locaux.

5-5. - Asservissements

- Principes : chaîne d'action, de réaction, capteur, comParateur, propriétés en boucle fermée, précision, exemples dans les domaines analogique et numérique.

- Stabilité, marge de phase, correction proportionnelle, intégrale et dérivée.

- Etude et applications de régulation de tension, courant, couple, vitesse et position.

- Constitution et conditions d'utilisation des micro moteurs synchrones et asynchrones, moteurs pas à pas et des machines tachymétriques.

- Application à l'étude d'un variateur de vitesse réversible avec boucles de courant et de vitesse imbriquées, étude d'un cycle démarrage, freinage et inversion du sens de marche.

6. Physique générale

sommaire

- Propagation d'un signal, onde progressive,

- Propagation dans un milieu limité, longueur d'onde, transmission, réflexion, ondes stationnaires.

- Application aux ondes acoustiques, mécaniques et électromagnétiques

7. Gestion de production, qualité, fiabilité et maintenance

sommaire

7-1. - Gestion de production

- Notions de gestion intégrée, étude des produits, nomenclature.

- Notions d'analyse de la valeur.

- Expression des besoins.

- Gestion des quantités, stocks et en cours de fabrication.

- Gestion des délais, méthode du chemin critique.

- Méthodes de lancement.

7-2. - Qualité et fiabilité

- Caractéristiques des défaillances.

- Domaine d'action de la fiabilité.

- Lois de probabilité.

7-3. - Gestion de la maintenance

- Concepts de maintenance, différents niveaux.

- Documents de maintenance.

8. Système mécanique d'application de l'énergie électrique

sommaire

8-1. - Mécanique

8-11. - Statique du solide :

- système matériel, isolement :

- actions mécaniques dans les différents types de liaison, modélisation .

- conditions d'équilibre d'un solide ou d'un ensemble de solides: traduction graphique :

- applications ; études de cas sur des ensembles utilisés en électromécanique.

8-12 - Cinématique:

- cinématique du point;

- cinématique du solide, translation, rotation autour d'un axe, mouvement plan traité de manière graphique ;

- champ de vecteurs vitesse, centre instantané de rotation ;

- champ de vecteurs accélération ;

- composition de mouvements (vitesse et accélération):

- applications étude de mécanismes de transformation de mouvement utilisés dans le matériel électromécanique.

8-13. - Dynamique:

- Principe fondamental appliqué au solide en mouvement de translation et en mouvement de rotation autour d'un axe fixe ;

- quantité de mouvement, moment cinétique :

- quantité d'accélération, moment dynamique ;

- travail, puissance, rendement:

- énergie cinétique, énergie potentielle,

- caractéristiques couple / vitesse ;

- couple moteur, couple résistant, point de fonctionnement, phase d'accélération et de décélération ;

- temps d'accélération et de décélération ;

- applications : études de cas portant sur des ensembles comprenant moteurs et masses à mettre en mouvement suivant des paramètre (efforts / couples, masse / inertie, vitesse / temps).

8-2. - Technologie de construction

8-21. - Caractéristiques fonctionnelles des matériaux, propriétés fondamentales, limites d'emploi.

8-22. . Fonctions essentielles des mécanismes électrotechniques: liaisons, guidages, blocage, étanchéité, isolement, blindage, jeux, lubrification, etc.

8-3. - Dessin de construction

8-31, - Lectures de plans ou de dessins appartenant à des dossiers industriels réels représentant des ensembles mécaniques ou électromécaniques couramment utilisés dans la profession électrotechnique.

8-32. - Activités graphiques

- réalisations de croquis cotés représentant des pièces simples entrant dans la composition d'ensembles électromécaniques (accouplement, accessoires de fixation, etc.),

- réalisation de schémas cinématiques représentant des mécanismes couramment utilisés en électromécanique ;

représentation d’agencement dans les trois dimensions de composants constitutifs d’un équipement (Choix, dimensionnement, agencement d’armoire, boîtier, etc.

Tableau stratégie

# Text boxes

Tableau stratégie

Tableau stratégie

Tableau stratégie

Tableau stratégie